MEMENTO d’ACCESSIBILITÉ
Les principales règles pour les petits Établissements Recevant du Public (ERP)
(5eme catégorie)

Sommaire

    Fiche n°
p. 2	Sommaire
p. 3	Comment utiliser ce guide ?
p. 4	Introduction
p. 7	1	Les obligations administratives
p. 8	2	Stationnement
p. 9	3	Circulations extérieures
p. 12	4	Accès au bâtiment
p. 14	5	Accueil
p. 15	6	Circulations intérieures horizontales, équipements
p. 16	7	Portes
p. 18	8	Escaliers
p. 20	9	Ascenseurs
p. 21	10	Sanitaires
p. 23	11	Éclairage
p. 24	12	Signalétique
p. 25	13	Établissements accueillant du public assis
p. 26	14	Chambres
p. 27	15	Salle d’eau
p. 28	16	Douches
p. 29	17	Cabines d’essayage
p. 30	18	Dérogations
p 31	19	Sanctions
p. 32	Références réglementaires
p. 33	Lexique

Les mots en caractères gras suivis d’un * renvoient au lexique p 32.

Comment utiliser
ce memento

Ce guide a pour objectif de constituer un document simple présentant les principaux aspects de la réglementation sur l’accessibilité des petits établissements recevant du public (5eme catégorie).

Les fiches présentées ci-après suivent la logique d’un cheminement de l’extérieur vers l’intérieur de l’établissement.

Introduction

Le handicap
Le handicap recouvre des situations très diverses. On pense bien sûr aux personnes à mobilité réduite qui ont des difficultés pour se déplacer. Mais il faut aussi considérer les personnes qui ont un handicap visuel ou auditif, et les personnes qui ont un handicap mental, psychique ou cognitif.
En France, 7 % de la population (soit 4 420 000 personnes) est atteint d’une incapacité reconnue légalement. Beaucoup d’autres personnes peuvent, à un moment de leur vie, être confrontées à une situation de handicap, par exemple :
- Les femmes enceintes,
- Les personnes avec poussette,
- Les personnes âgées,
- Les personnes de grande ou de petite taille, ou de forte corpulence,
- Les personnes chargées ou encombrées,
- Etc.
Le principe de l’accessibilité à tout pour tous
L’accessibilité est le fait de permettre à toute personne d’utiliser un lieu. Cela signifie que l’on peut percevoir, accéder, se déplacer dans le lieu, interagir avec des personnes et des objets, participer à la vie, satisfaire des besoins élémentaires et se sentir en sécurité dans ce lieu.
Ainsi, un établissement accessible contribue au confort de tous, pas seulement à celui des personnes handicapées.

La loi du 11 février 2005 exprime le principe du « tout accessible pour tous ». La loi précise que les logements et les établissements recevant du public doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les établissements recevant du public (ERP*)
Ce guide s’adresse en particulier à l’artisanat de vitrine et au commerce de proximité, qui constituent les établissements recevant du public de 5e catégorie.
Appartiennent à la 5e catégorie les ERP* dont l’effectif du public* admis ne dépasse pas les valeurs ci-dessous :

Type d’établissements		Effectif* / en sous-sol	Effectif* dans les étages	Effectif* total
L	Salles de spectacles / ou à usages multiples	20 personnes		50 personnes
M	Magasins de vente, / centres commerciaux	100 personnes	100 personnes	200 personnes
N	Restaurants, cafés bars -brasseries	100 personnes	200 personnes	200 personnes
O	Hôtels, pensions de famille			100 personnes

Les échéances de la loi du 11 février 2005 pour les ERP de 5e catégorie
Les ERP neufs* (créés à partir du 1er janvier 2007) doivent être accessibles. Au moment de leur création, ils demanderont une autorisation au Maire qui, entre autre, fera vérifier leur conformité aux règles d’accessibilité.

Les ERP existants* (créés avant le 1er janvier 2007) doivent pouvoir offrir l’ensemble de leurs prestations dans une partie accessible de leur bâtiment et ce, avant le 1er janvier 2015.
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La notion d’accessibilité
“Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.”
(Code la construction et de l'habitation, art. R 111-18-2)
L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de façon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.
La notion de qualité d’usage équivalente doit s’entendre du point de vue des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur historique des lieux.
Par exemple :
* un accès par l’arrière de l’établissement ou par les locaux de service ne peut être considéré comme présentant une qualité d’usage équivalente à un accès principal.
* le fait de changer de niveau pour atteindre des équipements adaptés, ne peut être considéré comme présentant une qualité d’usage équivalente aux dispositions offertes aux personnes valides.
Les équipements à l’usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d’autorisation et donc installés ou existants à l’ouverture au public.
L’évacuation d’un bâtiment en cas d’incendie ou de panique ne fait pas partie des conditions normales de fonctionnement. Les moyens d’alarme, l’affichage des consignes particulières, les issues de secours, ne sont donc pas pris en compte dans les règles d’accessibilité, mais le sont en revanche dans celles de sécurité.

1
Les obligations
administratives

Autorisation de travaux
Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification d’un établissement recevant du public (ERP*) sont soumis à une autorisation du Maire appelée autorisation de travaux. L’autorisation est accordée si les travaux sont conformes :
- aux règles de sécurité incendie,
- aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Si les travaux sont soumis à permis de construire, le permis de construire vaut autorisation au titre des ERP*. Si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire, ils font l’objet d’une demande spécifique appelée autorisation de travaux.
Le dossier de demande d’autorisation est à déposer auprès de la mairie de la commune d’implantation.
L’autorisation est accordée par le Maire après avis des deux sous-commissions consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Attestation après achèvement des travaux
À l’issue des travaux soumis à permis de construire, une attestation est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte. Ce dernier ne peut être celui qui a conçu le projet.

Nota : Autorisation d’ouverture
Une autorisation d’ouverture doit être délivrée par la mairie avant ouverture de l’établissement pour tous les ERP*.
Elle est délivrée soit au vu de l’attestation citée ci-dessus si les travaux sont soumis à permis de construire, soit après visite des lieux pour les établissements de 1° à 4° catégorie.

2
Le stationnement

Les ERP* possédant un parc de stationnement doivent avoir des places adaptées et réservées aux personnes handicapées. Le nombre de places réservées doit correspondre à 2 % du parc de stationnement.

Points de vigilance
Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment. Chaque place est signalée par un marquage au sol et une signalisation verticale, utilisant de préférence le symbole international.
Une place adaptée doit être horizontale (pente et devers ne doivent pas dépasser 2 %).
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.
Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir descendre du véhicule et atteindre le cheminement vers l’entrée du bâtiment sans difficulté. Il ne doit pas y avoir d’écart de niveau supérieur à 2 cm entre la place de stationnement et le cheminement.

Règles spécifiques aux ERP existants*
- Si, il est prévu dans créer une place de stationnement, celle-ci devra être située au plus proche possible de l’établissement.
- Les places de stationnement adaptées existantes pourront avoir une pente et un dévers maximum de 3 %.

3
Les circulations
extérieures

Des obligations existent pour les cheminements extérieurs situés dans l’emprise d’un terrain privé supportant l’ERP*

Les cheminements extérieurs doivent être signalés, et comporter un revêtement présentant un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, ils doivent comprendre un dispositif de guidage pour les personnes malvoyantes (exemple : bordure, muret, etc.)
Le revêtement d’un cheminement ne doit pas être en matériaux meubles, glissants, ou réfléchissants.

Dimensions	ERP neuf*	Tolérance / ERP neuf	ERP / existant*	Tolérance ERP / existant (si contraintes)
Largeur du cheminement	≥ 1,40m	≥ 1,20 m / sur de courtes distances	≥ 1,20 m	≥ 0,90 m
Pentes	≤ 5 % Longueur < 10 m	≤ 8 % sur 2 m / ≤ 10 % sur 0,5 m	≤ 6 %	≤ 10 % sur 2 m / ≤ 12 % sur 0,5 m
Palier de repos tous les 10 m sur une pente	Si la pente / est ≥ 4 % / et ≤ 5 %		Si la pente / est ≥ 5 % / et ≤ à 6 %
Dévers* pour l’évacuation des eaux pluviales.	≤ 2 %		≤ 3 %

Des paliers de repos* doivent être aménagés en bas et en haut de la pente.

Un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut* dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm.
Une hauteur de 4 cm est tolérée si le ressaut* comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 % (chanfrein*). La distance minimale entre 2 ressauts* successifs est de 2,50 m. les pentes comportant des ressauts* successifs en « pas d’âne* » sont interdites.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

À l’extérieur du bâtiment, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* est nécessaire à chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager, notamment devant la porte d’entrée de l’établissement si elle comporte un contrôle d’accès.

Un cheminement doit être libre de tout obstacle situé à une hauteur de moins de 2,20 m. Au sol ou sur le côté, les obstacles de plus de 15 cm doivent être contrastés par rapport à leur environnement et comporter un rappel tactile ou un prolongement au sol.

Bonnes pratiques
Une signalisation, facilement lisible et compréhensible, est profitable à tout le monde. Elle peut indiquer l’entrée du terrain dont dépend l’ERP*, l’emplacement du parking visiteurs, des livraisons le cas échéant, les cheminements piétons (accessibles aux personnes handicapées), l’entrée du bâtiment, l’accueil, etc.

4
L’accès au
bâtiment

Le niveau d’accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible (pas de marche, pas de ressaut* supérieur à 2 cm, pas d’obstacle).

L’entrée du bâtiment doit être facilement repérable. Cette disposition fondamentale pour les malvoyants et les personnes déficientes mentales, profite également à l’ensemble des usagers.
La porte d’entrée doit avoir une largeur de 0,90 m avec un passage utile de 0,83 m minimum. Au-dessus d’une capacité de 100 personnes, cette largeur devra être d’au moins 1,40 mètres (porte double comportant au moins un battant d’une largeur de 0,90m).

Les portes vitrées doivent comporter des éléments contrastés afin d’être facilement repérées par des personnes malvoyantes.

Si l’entrée dispose d’un interphone, d’une sonnette, etc. le dispositif doit :
- être situé à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Dans ce cas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* de 1,50 m de diamètre doit être prévu.

La porte d’entrée doit disposer d’espaces de manœuvre de portes* de chaque côté.

Bonnes pratiques
De nombreux de magasins existants possèdent une marche à l’entrée de l’établissement qu’il n’est pas possible de supprimer. Des fabricants proposent des systèmes de rampes pliables permettant à une personne circulant en fauteuil roulant de franchir l’obstacle. Certaines de ces rampes peuvent, en position pliée, être encastrées dans la marche. La personne en fauteuil roulant doit pouvoir se signaler à l’entrée du magasin afin qu’un membre du personnel vienne déplier la rampe. Cela implique parfois la mise en place d’une sonnette.
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une demande de dérogation dans le cadre de l’autorisation de travaux.
Pour un meilleur confort des personnes circulant en fauteuil roulant, il est préconisé une largeur de porte de 1 m.
Pour un meilleur confort des personnes non voyantes, ajouter une signalétique en braille pour les interphones.

5
L’accueil
L’accueil revêt une importance particulière en matière d’accessibilité. De nombreux magasins (boulangeries, boucheries, pressings, fleuristes), il constitue l’élément central de la partie accessible au public. Au-delà des aménagements prévus par la loi, le personnel doit être préparé à communiquer avec des personnes handicapées.

Points de vigilance
L’accueil doit être signalé ou facilement repérable. Il doit disposer d’un éclairage renforcé (200 lux). / Les banques d’accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :
Hauteur de l’équipement	Entre 0,70m et 0,80 m
Vide en partie inférieure permettant le passage des pieds et des genoux	Largeur ≥ 0, 60 m / Profondeur ≥ 0,30 m

Il est recommandé de placer un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* devant l’accueil.

Bonnes pratiques
Positionnez des chaises dans les lieux où les clients sont amenés à attendre.
Ayez sous la main un bloc-notes et un stylo afin de pouvoir facilement communiquer avec une personne mal entendante.

Il est recommandé d’équiper l’accueil d’un système de boucles magnétiques* pour les personnes mal entendantes.

6
Les circulations
intérieures

En général, les circulations intérieures obéissent aux mêmes règles que les circulations extérieures.

Dimensions	ERP neuf	Tolérance / ponctuelle / ERP neuf	ERP / existant*	Tolérance / ponctuelle / ERP existant (si contraintes)
Largeur du cheminement	≥ 1,40 m	≥ 1,20 m	≥ 1,20 m	≥ 0,90 m
Hauteur libre de tout obstacle	≥ 2,20 m		≥ 2,20 m

Points de vigilance
Les revêtements ne doivent pas être glissants ou réfléchissants. / L’éclairage, de 100 lux minimum, ne doit laisser aucune zone d’ombre. / Les obstacles inévitables, saillant de plus de 15 cm, doivent être contrastés, et doivent comporter un rappel tactile ou un prolongement au sol. / Les tapis de sol ne doivent pas créer d’obstacle de plus de 2 cm afin de ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant ou d’une personne ayant des difficultés à se déplacer.

Devant chaque équipement accessible au public (fontaine à eau, machine à café, distributeur, etc.) un espace d’usage* de 0,80 m sur 1,30 m doit être prévu.

Les équipements, éléments de mobiliers, accessoires, dispositifs de commande doivent être situés de préférence à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,00 m afin de pouvoir être utilisés en position debout comme assis.

7
Les portes et espaces
de manœuvre

Les portes et sas situés sur les cheminements doivent pouvoir être utilisés de manière autonome par les personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
Les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées en sécurité.

Dimensions / des portes	ERP / neufs	ERP / existants*
Largeur de porte	0,90 m	0,80 m / si contrainte
Passage utile*	0,83 m	0,77 m
L’extrémité de la poignée de porte doit être à plus de 0,40 m d’un angle de mur pour pouvoir être utilisée par une personne en fauteuil roulant.

Les poignées de portes doivent être facilement manœuvrables sans effort. Posez votre main sur une poignée de porte. Elle doit pouvoir s’abaisser en gardant la main à plat, sans forcer.
De part et d’autre d’une porte accessible, il faut prévoir un espace de manœuvre de porte* dont la taille et la position dépendent du sens de déplacement et de la position de la poignée de porte :
- 1,70 m lorsqu’il faut pousser la porte,
- 2,20 m lorsqu’il faut tirer la porte.

Exemple de poignées rallongées

Bonnes pratiques
Mettre en place de préférence des portes d’une largeur de 1 m.
Veiller à ce que le loquet de fermeture soit facilement préhensible.
Proscrire les systèmes de « boutons à tourner ».
Installer des « poignées rallongées » lorsque la poignée de porte se trouve à moins de 40 cm de tout angle rentrant

8
Les escaliers

L’accès aux niveaux supérieurs et inférieurs accessibles au public doit se faire par un escalier et éventuellement un ascenseur.

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés par des personnes handicapées même si une aide appropriée est nécessaire.

Points de vigilance
Les escaliers doivent être indiqués par une signalisation adaptée.
En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de vigilance à une distance de 0,5 m grâce à un contraste visuel et tactile.
Les nez de marches* doivent être de couleur contrastée par rapport au revêtement de la marche, non glissants et ne pas présenter de débord par rapport à la contremarche*.
L’escalier doit comporter une main courante de chaque côté. Les mains courantes doivent se prolonger horizontalement d’une longueur de marche au-delà de la première et de la dernière marche sans créer d’obstacle aux circulations horizontales.

Il est recommandé de placer un retour de main courante afin d’éviter à une personne malvoyante de heurter l’extrémité de la main courante. Il est également recommandé de placer une bande d’éveil de vigilance en bas de l’escalier.
Les mains courantes doivent être continues, rigides, facilement préhensibles et être différenciées de la paroi grâce à un éclairage ou une couleur contrastée.

Dimensions / des portes	ERP neufs*	ERP existants* / (si contraintes)
Largeur escalier / (entre mains courantes)	≥ 1,20 m	≥ 1,00 m
Hauteur des marches	≤ 0,16 m	≤ 0,17 m
Largeur du giron*	≥ 0,28 m	≥ 0,28 m
Valeur d’éclairement*	150 lux	150 lux
Éveil de vigilance* par un revêtement contrasté visuellement et tactilement.	En haut de l’escalier à 0,5 m de la première marche	En haut de l’escalier à 0,5 m de la première marche
Hauteur des mains courantes	Entre 0,80 et 1,00 m	Entre 0,80 et 1,00 m
Première et dernière marche	Contremarche contrastée / et ≥ 0,10 m	Contremarche contrastée / et ≥ 0,10 m

Normes
NFP 98-351 Bande d’éveil de vigilance*
NF EN 12-464 Éclairage intérieur

Règles spécifiques aux ERP existants
Si l’installation d’une deuxième main courante aboutit à une largeur entre les mains courantes inférieure à 1,00 m, une seule main courante est exigée. / L’exigence concernant le débord des nez de marches* par rapport aux contremarches* ne s’applique pas. / En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées.

En plus des escaliers, un ascenseur est obligatoire :
9
Les ascenseurs
- si l’établissement accueille plus de 50 personnes aux étages supérieurs ou inférieurs :
- ou si, quel que soit l’effectif du public, certaines des prestations ne peuvent pas être offertes au rez-de-chaussée.
Un appareil élévateur peut remplacer un ascenseur dans le cadre d’une dérogation
(uniquement dans les ERP existants*).
Dans ce cas l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.

Normes
NF EN 81-70 (septembre 2003) : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
NF EN 81-40 (décembre 2008) : ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite.
NF EN 81-41 (mai 2011) : Élévateurs et plates-formes élévatrices verticales à l’usage des personnes à mobilité réduite.

Règles spécifiques aux ERP existants
Le seuil de 50 personnes évoqué au 1er paragraphe ci-dessus est porté à 100 personnes pour les ERP existants* de 5e catégorie.
Les établissements hôteliers n’ont pas l’obligation d’installer un ascenseur s’ils remplissent les trois conditions suivantes :
- ils sont classés sans étoile, une étoile ou deux étoiles ou offrent des prestations équivalentes,
- ils ne comportant pas plus de trois étages,
- ils possèdent des chambres adaptées aux personnes handicapées au rez-de-chaussée
Bonnes pratiques
Mettre en place des touches de commande de l’ascenseur en braille.
Les boutons d’appel doivent être de préférence situées entre 0,90 et 1 m de hauteur

10
Les sanitaires

Lorsque des sanitaires accessibles au public sont prévus, l’un d’entre eux au moins doit être adapté aux personnes handicapées. Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.
Les lavabos et les divers aménagements tels que les miroirs, distributeur de savon, sèche-mains doivent être accessibles.

Points de vigilance
Un cabinet d’aisances adapté doit comporter :
- une porte d’une largeur minimale de 0,90 m avec un passage utile de 0,83 m
- un dispositif permettant de fermer la porte derrière soi,
- en dehors du débattement* de porte, un espace d’usage* accessible à une personne en fauteuil roulant (0,80 m sur 1,30 m), situé latéralement par rapport à la cuvette,
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* (rond d’un diamètre de 1,50 m), situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte,
- un lavabo accessible devant présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le lavabo doit être utilisable en position assis.ou un lave-mains dont le plan supérieur est à 0,85 m maximum
- la surface d’assise de la cuvette doit être à une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m abattant compris,
- une barre d’appui située entre 0,70 et 0,80 m à côté de la cuvette et permettant à une personne en fauteuil roulant de s’appuyer de tout son poids pour le transfert entre le fauteuil et la cuvette.

Il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l’axe de la lunette soit à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d’appui et à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.

Lorsqu’un sas* précède l’accès d’un sanitaire adapté, il devra présenter un espace intérieur d’au moins de 1,50 m (espace de rotation d’un fauteuil roulant) et prendre en compte tous les espaces de manœuvre de portes* nécessaires au passage, en toute autonomie, d’une personne circulant en fauteuil roulant

Règles spécifiques aux ERP existants*
Lorsque les sanitaires sont séparés en fonction des sexes :
- Soit un cabinet accessible est aménagé dans chaque bloc hommes et femmes,
- Soit un seul cabinet accessible est aménagé séparément de ces mêmes blocs.

Lorsque des contraintes techniques empêchent l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’être situé à l’intérieur du cabinet d’aisance, il peut être placé à l’extérieur proche de la porte du cabinet d’aisance.

Dans certains cas, la porte d’entrée de l’espace sanitaire pourrait être remplacée par une porte coulissante permettant ainsi, de garantir l’espace de manœuvre nécessaire au passage d’une personne circulant en fauteuil roulant.

Bonnes pratiques
Le sèche-mains et le porte savon peuvent être situés à 1 m de hauteur afin d’être accessible au plus grand nombre.
Le sèche-mains doit être situé près du lavabo afin que les personnes en fauteuil roulant n’aient pas besoin de se déplacer et de toucher les roues avec les mains mouillées.
Installer une patère à 1 m de hauteur afin de pouvoir accrocher vêtements et sacs.
En plus de la barre d’appui fixe placée sur le mur à côté de la cuvette, il est recommandé d’installer une barre d’appui amovible, de l’autre côté de la cuvette. Elle sert à mieux se positionner sur la cuvette.

11
L’éclairage

Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Si l’éclairage est commandé par une minuterie, l’extinction doit être progressive.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte un cheminement ou qui se trouve dans un local équipé d’un système d’éclairage fonctionnant par détection de présence ne doit pas risquer de se trouver dans l’obscurité.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.

Normes des valeurs d’éclairement*
	Lieu	Valeurs minimales / d’éclairement* (lux)
EXTERIEUR	Parcs de stationnement	20
	Cheminement extérieur	20
	Circulations piétonnes des parcs de stationnement	50
INTERIEUR	Circulations intérieures horizontales	100
	Escaliers	150
	Accueil	100

Bonnes pratiques
Préférer une lumière blanche pour éclairer des informations, et une lumière jaune pour les cheminements.

12
La signalétique

Les principales informations fournies par la signalétique sont : les lieux de stationnement, les places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, etc.
Les informations doivent être regroupées.

L’information doit être visible en position debout comme assise. Les supports d’informations situés à moins de 2,20 m de haut doivent permettre à une personne mal voyante de s’approcher à moins de 1 m.

Les informations doivent être fortement contrastées par rapport au support (exemple : lettres noires sur support blanc).
Pour plus d’information :
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_FFB_Bonnes_pratiques_de_mise_en_couleurs.pdf

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose
Handicap visuel	Handicap cognitif
Surdité Langage des mains / Handicap auditif	Handicap moteur

13
Établissements
accueillant du
public assis

Les personnes circulant en fauteuil roulant doivent pouvoir accéder à une place assise et consommer ou assister aux activités de l’établissement sans quitter leur fauteuil.

Le nombre de places assises accessibles en fauteuil doit être d’au moins :
- 2 jusqu’à un effectif du public* de 50,
- 1 supplémentaire par tranche d’effectif* de 50 lorsque l’effectif dépasse 50.

Chaque place accessible doit disposer d’un espace d’usage* de 0,80 sur 1,30 m.
Les cheminements d’accès aux places doivent respecter les règles sur les circulations horizontales (en règle générale, la largeur doit être de 1,40 m).

Bonnes pratiques
Prévoir, dans la mesure du possible, de réserver une ou plusieurs places pour des accompagnants valides à côté de chaque place réservée à une personne en fauteuil roulant.

14
Les chambres

Les établissements disposant de locaux d’hébergement doivent avoir des chambres accessibles aux personnes handicapées. Lorsque la chambre adaptée comprend une salle d’eau et des cabinets d’aisances, ceux-ci doivent être accessibles.
Nombre total de chambres	Nombre minimal de chambres accessibles
Jusqu’à 20 chambres	1
Entre 20 et 50 chambres	2
Plus de 50 chambres	2 plus 1 par tranche de 50 chambres supplémentaires

Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles par ascenseur.

Les chambres accessibles doivent comporter :
un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* d’au moins 1,50 m de diamètre, / un espace d’au moins 0,90 m sur les grands côtés du lit et un espace d’au moins 1,20 m sur un petit côté du lit ou, / un espace d’au moins 1,20 m sur les grands côtés du lit et un espace d’au moins 0,90 m sur un petit côté du lit, / une prise de courant au moins doit être située à proximité d’un lit et, pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau. / le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.

Bonnes pratiques
Des prises électriques placées à une hauteur de 0,70 m sont très appréciées. Les boutons de commandes d’éclairage doivent être placés entre 0,90 et 1 m pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

15
Les salles d’eau

Une salle d’eau accessible comprend :
- une douche accessible équipée d’une barre d’appui,
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* de 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte

Si un cabinet d’aisances est intégré à une salle d’eau, alors en plus des éléments ci-dessus, le cabinet doit comporter un espace d’usage* de 0,80 sur 1,30 m à côté de la cuvette et une barre d’appui sur le mur à côté de la cuvette à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m pour permettre le transfert du fauteuil roulant vers la cuvette et inversement en dehors du débattement de la porte.

Bonnes pratiques.

Poser une patère à une hauteur de 1 m pour accrocher des vêtements ou des serviettes. Le sèche-mains et le porte savon doivent être à une hauteur de 1 m pour le confort du plus grand nombre. Le sèche-mains doit être proche du lavabo et préférer une installation à commande automatique pour le lavabo.

16
Les douches
Les douches aménagées doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel :
- un siphon de sol (« douche à l’italienne »),
- un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout »,
- un espace d’usage* situé latéralement par rapport à cet équipement,
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs en face de l’assise, dispositif de fermeture des portes (entre 0,90 et 1 m de hauteur).

Bonnes pratiques
L’assise doit être légèrement creuse et non bombée, pour un meilleur maintien.

17
Les cabines
d’essayage

Les cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage doivent comporter :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour* de 1,50 m de diamètre,
- un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout,
- Il est recommandé de placer le miroir en face du siège.

Bonnes pratiques
Positionner la patère à une hauteur de 1 m pour le confort du plus grand nombre, ou en installer plusieurs à des hauteurs différentes.
Si la cabine possède une porte, installer un loquet de fermeture facilement préhensible.

18
Les dérogations

Lorsqu’il existe des contraintes spécifiques, des dérogations aux règles d’accessibilité sont possibles. Dans tous les cas, les demandes de dérogation font l’objet d’un dossier particulier déposé auprès du Préfet, dûment motivé et justifié.

Elles sont exceptionnelles et ne peuvent être accordées que dans des structures existantes aux motifs suivants :

- Impossibilité technique liée aux caractéristiques du terrain, à la présence de constructions existantes ou au classement de la zone de construction,
- Préservation du patrimoine sur un bâtiment classé ou inscrit,
- Impact sur l’activité ou disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs conséquences, en particulier financières
- Dispositions spécifiques découlant de diverses difficultés liées au bâtiment avant travaux et mise en place d’un élévateur en lieu et place d’un ascenseur si une impossibilité technique le justifie.

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu’après passage du dossier devant la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA). Un arrêté préfectoral sera délivré au pétitionnaire pour validation de la décision.

Exemple d’aménagement ayant fait l’objet d’une dérogation au titre d’un pourcentage de pente non-conforme ainsi qu’une absence de palier de repos. / Une porte à ouverture automatique complétera ce dispositif pour obtention d’un passage en toute autonomie d’une personne circulant en fauteuil roulant.

L’entière autonomie des personnes à mobilité réduite ne peut être assurée dans toutes les situations

19
Les Sanctions
En cas de non respect des règles d’accessibilité :
La loi de 2005 a également renforcé les sanctions prévues en cas de cas de non respect des prescriptions qu’elle édicte.

On peut compter parmi elles :
- La fermeture de l’ERP pour non respect du délai de mise en accessibilité,
- Le remboursement de la subvention qui aurait été accordée,
- Une amende,
- Une interdiction d’exercice, voire une peine d’emprisonnement en cas de récidive.

Ainsi une amende de 45 000 euros, portée à 75 000 euros et assortie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois en cas de récidive, est encourue en cas de non respect des obligations d’accessibilité par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes les entrepreneurs et toute autre personne responsable de l’exécution des travaux.

La personne qui ne serait pas compétente, au sens de la loi de 2005, mais qui établirait une attestation de vérification d’accessibilité sera punie d’une amende de 1 500 à 3 000 euros.
La même sanction est prévue pour l’utilisateur de l’attestation.

Fermeture administrative : L’autorité administrative qui a autorisé l’ouverture d’un établissement (généralement le maire, exceptionnellement le préfet) dispose du pouvoir de le fermer si celui-ci ne satisfait pas les obligations d’accessibilité. / Le délit pénal de discrimination en raison du handicap de la personne : Le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du client est passible d’une amende maximale de 75 000 euros et de cinq ans d’emprisonnement.
Jurisprudence : un restaurateur a été condamné à 6 000 euros d’amende pour avoir refusé la réservation d’un groupe de vingt-six personnes handicapées au réveillon du 31 décembre 2007 (jugement correctionnel du 20 mars 2009 n° 584/S5/09, tribunal de grande instance d’Orléans).

Références
réglementaires
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Code de la Construction et de l’Habitation, partie législative
    - L111-7 : Principe des locaux accessibles à tous
    - L111-8 : Autorisation de travaux : construction, aménagement ou modification d’un ERP, vérification des règles d’accessibilité et de sécurité
    - L111-8-3 : Autorisation d’ouverture
    - L111-7-4 : Attestation à l’achèvement des travaux soumis à permis de construire
    - L111-8-3-1 : Fermeture administrative
- Code de la Construction et de l’Habitation, partie réglementaire
    - R123-2 : Définition d’un ERP
    - R111-19 : Champ d’application ERP neuf
    - R111-19-1 à 5 : exigences d’accessibilité des ERP neufs
    - R111-19-6 : Dérogations techniques ou pour préservation du patrimoine pour les ERP neufs
    - R111-19-7 à 12 : ERP existants
    - R111-19-10 Dérogations ERP existants
    - R111-19-13 à 20 : demande d’autorisation
    - R111-19-18 et R111-19-19 : contenu du dossier accessibilité
    - R111-19-21 et R111-19-24 : attestation à l’achèvement des travaux
    - R123-2 : contenu du dossier sécurité
    - R123-45 : Autorisation d’ouverture
- Arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
- Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
- Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19- 21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique des établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
- CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.

Textes consultables sur www.legifrance.fr

Lexique

Bande d’éveil de vigilance :
Surface présentant une texture que les piétons atteints d’une déficience visuelle peuvent reconnaître au toucher (par les pieds, au travers des chaussures, ou à la canne blanche), et dont on recouvre le sol de certains lieux publics pour leur signaler un danger : un obstacle, la sortie d’une zone sécurisée (principalement sur les trottoirs à l’entrée des passages piétons, et au bord des quais de voies ferrées), un changement de niveau (la bordure du trottoir, une ou plusieurs marches d’escalier), etc.
Boucle magnétique :
La boucle magnétique est un système d’aide à l’écoute pour les malentendants porteurs d’un appareil auditif. Elle capte par un micro, le son émis de la source sonore (un orateur par exemple) et le transmet directement à l’appareil auditif.
Chanfrein :
Surface obtenue en suppriment l’arrête d’une pièce. On utilise ce terme pour désigner le fait de « casser » l’arrête d’un ressaut* afin de faciliter le passage d’un fauteuil roulant.
Contremarche :
Hauteur d’une marche d’escalier.
Débattement de porte :
Aire nécessaire à l’ouverture et à la fermeture d’une porte.
Dévers :
Faible pente destinée à évacuer les eaux pluviales. Il peut être compris entre 1 % et 3 %.
Effectif du public :
Nombre théorique de personnes que l’établissement peut accueillir. Le calcul de l’effectif est déterminé par la réglementation « sécurité incendie ». Par un exemple, pour un magasin de vente en rez-de-chaussée, l’effectif correspond à 2 personnes par m² sur un tiers de la surface accessible. Pour un magasin dont la surface accessible au public est de 60 m², l’effectif est de 40 personnes. Dans un restaurant, l’effectif correspond à une personne par m² de surface accessible (déduction faite des estrades pour musiciens, et des aménagements fixes autres que des tables et des chaises).
Pour une information exhaustive sur le calcul de l’effectif, consulter le site ::www.sitesecurite.com.
Espace d’usage :
L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire horizontal de 0,80 m x 1,30 m.
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :
Surface ronde de 1,50 m permettant à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour. Cet espace doit être implanté à tout endroit comportant un changement d’orientation dans le cheminement.

Espace de manœuvre de porte :
Espace nécessaire à une personne en fauteuil roulant pour ouvrir une porte de manière autonome. Deux cas de figure :
- ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 1,70 m,
- ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.
ERP existant :
Les exigences en matière d’accessibilité sont fixées par l’arrêté du 21 mars 2007 pour ce type d’établissements.
ERP neuf :
Les exigences en matière d’accessibilité sont fixées par l’arrêté du 1er août 2006 pour ce type d’établissements.
Giron :
Largeur d’une marche d’escalier prise à une distance de 0,50 m du mur extérieur.
Nez de marche :
Partie saillante à l’avant d’une marche d’escalier.
Palier de repos :
Surface horizontale rectangulaire sur laquelle une personne en fauteuil roulant peut se reposer après avoir franchi une pente. Ses dimensions sont de 1,40 m sur 1,20 m.
Pas d’âne :
Un escalier en pas-d’âne est un escalier ayant un grand giron* et une faible hauteur de marche.
Passage utile de porte :
Passage entre le vantail ouvert à 90° et le bord de l’huisserie de la porte. Il doit être de 0,83 m pour une porte de 0,90 de large.
Ressaut :
Saillie en dehors d’une ligne ou d’une surface.
Sas :
Zone munie de deux portes permettant de séparer deux milieux différents. Dans les ERP ils peuvent être imposés pour des raisons d’hygiène (entre les sanitaires et le reste de l’établissement) pour des raisons de sécurité incendie (un sas permet de retenir la propagation d’un incendie) ou pour des raisons de protection du voisinage contre le bruit (sas à l’entrée d’un établissement).
- à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 2, 20 m,
- à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 1,70 m.
Valeur d’éclairement :
L’éclairement correspond au quotient d’un flux lumineux sur une unité de surface.
Son unité est le lux.

Pour aller plus loin :
http://www.accessibilite-batiment.fr/
http://www.cnisam.fr/
http://aides-techniques.handicap.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html