Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral
n°DDPP-IC-SPAE-2020-03-15 du 17 mars 2020

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

à la

SAS MARTINET
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

TITRE I : PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 : NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1 : TABLEAUX DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES ET LOI SUR L’EAU
Les tableaux figurant l’article l’article Ier de l’arrêté préfectoral de mise à jour de classement n°2015044-0032 du 13 février 2015 et à l’article 1.2.1 des prescriptions annexées à l’arrêté d’autorisation n°2011-018-0026 du 18 janvier 2011(pour les rubriques de la nomenclature) sont remplacés par les suivants :

ARTICLE 1.1.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubriques de la nomenclature	Nature des activités	Volume de l’activité	Classement
3642.3	Traitement et transformation des matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production exprimée en tonnes de produits finis par jour supérieur à 120 tonnes.	Le tonnage préparé peut atteindre au maximum 270 T/j.	Autorisation / (A)
2921.a	Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air. / la puissance thermique évacuée étant supérieure ou égale à 3000 kW.	3 tours aéro réfrigérantes d’une puissance totale d’environ 4600 kW.	Enregistrement (E)
4735.2.b	Ammoniac. / La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : / 2 . Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg / b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 5T.	Quantité employée dans l’installation frigorifique : 636 kg.	Déclaration avec contrôle périodique / (DC)
2910.A.2	Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 et 2971. / A. consomme exclusivement, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, etc.. / 2-Si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW	- 2 chaudières au gaz de ville d’une puissance totale thermique maximale d’environ 5.1 MW, / – 2 brûleurs d’une puissance totale de 0,8 MW. / Soit une puissance totale thermique maximale sur le site de 5,9 MW.	Déclaration avec contrôle périodique / (DC)
2661-1c	Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). / 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant / c) supérieure ou égale à 1T/j, mais inférieure à 10T/j.	Quantité de polymères susceptible d’être traitée : 3 T/j.	Déclaration avec contrôle périodique / (DC)
1511-3	Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs, de la présente nomenclature. / Le volume susceptible d’être stocké étant : / 3. supérieur ou égal à 5000 m³, mais inférieur à 50 000 m3	8400 m3	Déclaration avec contrôle périodique / (DC)
2662-3	Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). / Le volume susceptible d’être stocké étant : / 3. supérieur ou égal à 100m3 mais inférieur à 1000m3.	Stockage de film (150 m3), de couvercles (270 m3) et bacs plastiques (60 m3) / Soit un volume total stocké sur site de 480 m3.	Déclaration avec contrôle périodique / (DC)
1510	Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substance combustibles en quantité supérieure à 500 T. / Le volume de l’entrepôt étant : / 2. supérieur ou égal à 5000 m3, mais ≤ à 50 000 m3  (D).	Le site entrepose des produits combustibles au maximum de 720 tonnes. / Dans un volume maximal de 3500 m3.	Non Classée / (NC)
1530	Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustible analogues. / La quantité stockée étant supérieure à 1000 m3 mais ≤ à 20 000 m3  (D).	- Stockages dispersés de cartons, étiquettes et archives : 660 m³, / - Stockage de palette en îlot : 150 m³. / Le volume de stockage n’excède pas 810 m³ et 540 T.	Non Classée / (NC)
2925	Ateliers de charge d’accumulateurs. / La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW  (D).	30 postes de charge d’accumulateurs présents, pour 9 d’entre eux, dans un local spécifique et ventilé et représentant une puissance de 16 kW.	Non Classée / (NC)
2160	Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaire ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables. / 1. En silos ou installations de stockage / b)si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m3 mais ≤ à 15 000 m3  D	Le site dispose de 2 silos de 30 m³ et de 2 silos de 50 m³ soit 160 m³ au total.	Non Classée / (NC)
4331	Liquides inflammables de catérogie 2 ou 3 : / La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : / supérieure ou égal à 50 T, mais inférieure à 100 T  (DC).	30 T < 50 T	Non Classée / (NC)

ARTICLE 1.1.2 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE EAU

Rubriques de la nomenclature	Nature des activités	Volume de l’activité	Classement
2.1.5.0	Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha	4,08 ha	Déclaration / (D)

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations classées soumises à déclaration, citées aux articles 2.1 et 2.2.
ARTICLE 1.2 : SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :

Communes	Parcelles
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38)	n°25 ; 26 ; 27 et 28 de la section cadastrale CE et n°197, 199, 205, 206 et 253

ARTICLE 2.3 : AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
La surface au sol occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d’exploitation est de 40 781m² dont 17 202m² sont couverts (bâti) et 13 265m² sont des voiries et des aires de manœuvre imperméabilisées. L’extension des bâtis prévue dans le dossier de porter à connaissance transmis le 19 mars 2019 ayant pour vocation le stockage des produits finis et des emballages, sera construit au plus près à une distance au plus égale à la hauteur du bâtiment, soit 17 mètres, des limites du site et sera doté d’un système d’extinction automatique.

CHAPITRE 2 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 2.1
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

ARTICLE 2.2
Dans un délais de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, un descriptif complet des moyens de défense incendie de l’ensemble du site doit être présenté à l’inspection des installations classées et être validé par le SDIS. Ce descriptif doit prendre en compte les recommandations du SDIS mentionnées dans leur rapport du 13 janvier 2019.

CHAPITRE 3 : MISE A JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGER

Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article n°6 du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.

Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
NOTA :
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

CHAPITRE 4 : PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT

ARTICLE 6.1 : IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.

L’usine MARTINET est implantée dans une zone d’aménagement concertée (ZAC) : Le voisinage direct de l’usine MARTINET est essentiellement constitué d’entreprises à caractère industriel, logistique ou commercial.
L’entreprise MARTINET se situe à proximité immédiate d’un axe routier (avenue de la Noirée) de la voie ferrée Lyon-Chambéry et du ruisseau des Echets.

Aucune maison d’habitation ne se trouve dans les périmètre des 100 m autour de l’usine. Les premières habitations se situent au lieu dit «  La Pontière » situé à 200 mètres de la limite de la propriété.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l’article R 512-33 du code de l’environnement .

CHAPITRE 5 : ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.